## Дефектная_ведомость
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
		Газификация МКУК ДК "Кировский" по ул. Мира, 11

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка бетонных оснований	1 м3	2,16
2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,032
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,041
4	Зачистка вручную дна траншеи	100 м3 грунта	0,018
5	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,37
6	Присыпка вручную газопроводов песком	100 м3 грунта	0,18
7	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного	10 м3 основания	0,32
8	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0111
9	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,01
10	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром 50 мм	1 стык	1
11	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: 63 мм	100 м газопровода	0,41
12	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм	1 соединение	6
13	Лента сигнальная	1 км	0,041
14	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм	1 отвод	1
15	Установка перехода ПЭ/сталь на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметр перехода: 63/57 мм	1 переход	1
16	Установка i-образный ввод на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметр: 63/57 мм	1 соединение	1
17	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	1 установка	2
18	Установка: знака информационного	100 знаков	0,02
19	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм	1 узел	1
20	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм	100 м трубопровода	0,42
21	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм	100 м газопровода	0,42
22	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм	1 участок испытания газопровода	1
23	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,08
24	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,005
25	Пневматическое испытание надземных газопроводов	100 м газопровода	0,085
26	Монтаж свечи из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,1
27	Установка отводов стальных сварных Ду 32 мм	1 т фасонных частей	0,0033
28	Установка переходов стальных сварных Ду50- 32 мм	1 т фасонных частей	0,0003
29	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм	1 стык	20
30	Установка крана Ду=32 мм	1 кран	2
31	Установка крана Ду=20 мм	1 кран	1
32	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 50 мм	1 фильтр	1
33	Установка измерительного комплекса	1 комплекс	1
34	Установка клапанов предохранительных диаметром : до 50 мм	1 клапан	1
35	Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля	1 устройство	1
36	Сверление отверстий глубиной до 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,04
37	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	0,04
38	Установка ящика	шт.	1
39	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3	1 бак	1
40	Котел RS H 100 (сдвоенный)	шт	1
41	Труба дымоходная, 9 м	шт	1
42	Монтаж молниеотвода	100 м	0,1
43	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,005
44	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,2
45	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	100 м	0,05
46	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм	100 м	0,04
47	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,005
48	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,01512
49	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,005985
50	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,005985
51	Песок для строительных работ природный	м3	0,6
52	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	100 м3 уплотненного грунта	0,005985
53	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площади уплотнения	0,0399
54	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,01197
55	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,01512
56	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т	1 т конструкций	0,2541
57	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	9,5
58	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,095
59	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,095
60	Монтаж ящика	1 т конструкций	0,0131
61	Ящик	шт	1
62	Монтаж связей из одиночных и парных уголков	1 т конструкций	0,04
63	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	2,6
64	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026
65	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026
66	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 1,7 м	100 м оград	0,11
67	Устройство калиток без установки столбов при: металлических оградах и оградах из панелей	100 шт.	0,01
68	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	0,2

Заместитель главы по финансово-экономической работе А.Ю.Кашуба