УТВЕРЖДАЮ

Глава Кировского сельского поселения

Славянского района

________________Е.В.Леонов

«____»_______________2014 г.

ПЛАН

Мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы

к  осеннее зимнему периоду 2014-2015 годов по муниципальному образованию

Кировского сельского поселения Славянского района»

| № п\п | Мероприятия | Объем | Срок исполнения | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Жилкомплекс» |
| 1 | Промывка, опресовка домов | 13 | Май, июнь, июль, август, август | Рудомаха В.А. | вечная |
| 2 | Ревизия запорной арматуры, шт. | 13 | Май, июнь, июль, август, август | Рудомаха В.А. | вечная |
| 3 | Ревизия эл. Проводки. дом | 13 | Май, июнь, июль, август. | Рудомаха В.А. |  |
| 4 | Проверка дымоходов | 13 | Май, июнь, июль, август. | Рудомаха В.А. |  |
| 5 | Тех. обслуживание ж.д. | 13 | Май, июнь, июль, август. | Рудомаха В.А. |  |
| 6 | Трубопроводы канализации м. | 186 | Май, июнь, июль, август. | Рудомаха В.А. |  |
| 7 | Трубопроводы водопровода м. | 148 | Май, июнь, июль, август. | Рудомаха В.А. |  |
| 8 | Коньки м.п. | 36 | Июнь, август | Рудомаха В.А. |  |
| 9 | Примыкание вентшахт шт. | 21 | Май, июнь, июль, август. | Рудомаха В.А. |  |
| 10 | Двери шт. | 7 | Май, июнь, июль, август. | Рудомаха В.А. |  |
| 11 | Козырьки у входа в подъезд. шт. | 2 | Август. | Рудомаха В.А. |  |
| 12 | Ступени м2. | 2 | Июль | Рудомаха В.А. |  |
| 13 | Установка колпаков вент.шахт шт. | 3 | Июль | Рудомаха В.А. |  |
| 14 | Ремонт подъездов шт. | 2 | август | Рудомаха В.А. |  |
| 15 | Стоимость работ руб. | 916963 | Май, июнь, июль, август. | Рудомаха В.А. |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 16 | Ремонт водопровода из труб ПХВ Д.110 от ул.степной до ул. Мира №30 | 280м. | в течении года | ООО Жилкомплекс» |  |
| 17 | Ремонт водопровода из труб ПХВ Д. 110 по пер. Восточный | 70м. | в течении года |  |  |
| 18 | Ремонт водопровода из труб ПХВ Д.90 по ул.Светлая х.Беликов | 300м. | в течении года |  |  |
| 19 | Ремонт водопровода из труб ПХВ Д.110 по ул.Шоссейная х.Беликов | 300м. | в течении года |  |  |
| 20 | Замена погружных насосов на арт. скважинах | 3шт. | в течении года |  |  |
| 21 | Замена запорной арматуры на уличных сетях водопровода | 5шт. | в течении года |  |  |
| 22 | Косметический ремонт здания, колодцев и ворот водозабора | 150м2 | в течении года |  |  |
| 23 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 24 | Капитальный ремонт аэротенок ОСК х.Галицын | 1шт. | в течении года |  |  |
| 25 | Замена запорной арматуры на КНС -1 | 2шт. | в течении года |  |  |
| 26 | Косметический ремонт зданий ОСК и КНС | 2м. | в течении года |  |  |
| 27 | Текущий ремонт канализационных колодцев | 8шт. | в течении года |  |  |
| ООО СЛАВЯНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (за счет тарифа) |
| 28 | Ремонт сетевых насосов – 3 шт., подшипники – 309 - 12 шт. насос, насос ГВС – 3шт. подшипник 305-12, насос подпиточный 2шт. подшипник 604-10 шт. | 8 | Июль-август | Григорьев А.М. |  |
| 29 | Ремонт т\т и ГВС ул.Мира, Администрация. Q4D-50м, отвод Q4D-4шт.(под дорогой) 2-хтр.исч. | 25 | Июль-август | Григорьев А.М. |  |
| 30 | Ремонт перехода т\т и ГВС СОШ №39 –ул.Мира, 40, труба Q100 мм-4шт., трубаQ76-50м, отвод Q76-4шт. 2-хтр.исч. | 50 | Июль-август | Григорьев А.М |  |
| 31 | Ремонт т\т (переход)ул. Мира – музыкальная школа Q89-100м, отвод Q89-4шт. 2-хтр.исч. | 50 | Июль-август | Григорьев А.М |  |
| 32 | Ремонт т\т общ. Q25-32мм-30-30м труба Q25-60м, отвод Q25-4шт. труба Q32-60м, отвод Q32-4шт. 2-хтр.исч. | 60 | Июль-август | Григорьев А.М |  |
| 33 | Ремонт т\т , ГВС ул.Мира –Заречная, 20 Q30мм-200м, соединение пластик 2-хтр.исч. | 100 |  |  |  |
| 34 | Ремонт т\т, ГВС (переход под асфальтом) Д\сад Q40-89мм-144м-труба Q89-72м, отвод Q89-4шт., труба Q40-72м, отвод Q40-4 шт.(с выносом в надземную) 2-хтр.исч. | 72 | Июль-август | Григорьев А.М |  |
| 35 | Ремонт изоляции ул. Мира от общежития до СОШ № 39 Q219мм-456м – изоляция 13.3куб.м.-рубероид 331м2, проволка 5 кг. | 228м | Июль-август | Григорьев А.М |  |
| 36 | Ремонт изоляции т\т СОШ 40 | 5м3 | Июль-август | Григорьев А.М |  |
| 37 | Общестроительные работы (краска -40кг.) | 10 | Июль-август | Григорьев А.М |  |
| ПЕТРОВСКИЙ ГАЗОВЫЙ УЧАСТОК |
| 8 | Покраска запорной арматуры с. Погорелово ул. Луговая у ШГРП №13 ул.Луговая у ШГРП №14 газ-од на х. Беликов у ШГРП №14 ул Садовая у ШГРП №21 ул.Северная У ШГРП №20 ул.Северная у ШГРП №19 |  |  | Мастер Петровского газового участка Камший Е.А. |  |
| 39 | Выровнять опоры газопровода х. Красноармейский городок ул.Красноармейская | 4шт. |  | Мастер Петровского газового участка Камший Е.А. |  |
| 40 | Покраска шкафов и газового оборудования с. Погорелово №13, 14, х. Беликов №19,20,21 |  |  | Мастер Петровского газового участка Камший Е.А. |  |
| 41 | Провести приборное обследование газопровода согласно графика х.Беликов, х. Галицын | -1730м - 2700,4м |  | Мастер Петровского газового участка Камший Е.А. |  |
| 42 | Произвести ремонт газопровода с. Погорелово ул.Луговая, Подводящий газопровод к х.Красноармейский городок | d 76мм d 100мм |  | Мастер Петровского газового участка Камший Е.А. |  |
| НОВОПЕТРОВСКОЕ СУ |
| 43 | Проверить и при необходимости доукомплектовать СУ аварийным запасом оборудования и материалов. |  | Сентябрь 2014 | Руководитель РЭС мастер СУ |  |
| 44 | Организовать в течении массового производства работ привлечение организаций и населения к чистке трасс ВЛ |  | I-IV квартал 2014г. | Руководитель РЭС мастер СУ |  |
| 45 | Провести инструктажи, противоаварийные тренировки персоналу СУ по особенностям выполнения ремонтных и эксплуатационных работ в ОЗП |  | До 25.09.2014г. | Руководитель РЭС мастер СУ |  |
| 46 | Выполнить мероприятия по повешению надежности работоспособности ТП и ВЛ – 10/0,4кв. |  | Ноябрь 2014г. | Руководитель РЭС мастер СУ |  |
| МБОУ СОШ№39 |
| 47 | Косметический ремонт классов | 1 560м2 | 01.06 по 01.08.2014г. | Зав.кабинетами |  |
| 48 | Замена оконных блоков | 141 шт. | 01.07.по 01.08.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 49 | Замена входных дверных групп | 2 шт. | До 01.09.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 50 | Покраска дверей | 98 шт. | 01.07. по 01.08.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 51 | Косметический ремонт классов | 1 270м2 | 01.06. по 01.07.2014г. | Зав.кабинетами |  |
| 52 | Покраска стен рекреации | 190 м 2 | 01.07. по 01.08.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 53 | Покраска полов рекреации | 680 м2 | 01.07. по 01.08.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 54 | Ремонт категорийных кабинетов (стены и потолки) | 1 790 м2 | 01.07. по 01.08.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 55 | Капитальный ремонт спортзала (покраска полов) | 250м2 | 01.07. по 01.08.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 56 | Ремонт малого спортзала (покраска стен) | 200м2 | 01.06. по 01.07.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 57 | Покраска цоколя | 500м2 | 01.07. по 01.08.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 58 | Ремонт дверей в помещении школы | 11 шт. | 01.07. по 01.08.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 59 | Косметический ремонт столовой | 340 м2 | 25.07. по 01.08.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 60 | Восстановление изоляции на трубопроводах отопления | 50 м\п | До 15.10.2014 | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 61 | Установка дополнительного светильника | 1 шт. | До 01.09.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 62 | Замена электросветильников на энергосберегающие (на 2 этаже) | 24 шт. | До 01.09.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 63 | Замена питьевых фонтанов | 2шт. | До 01.08.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 64 | Установка электронасоса подачи воды | 1 шт. | До 01.08.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| 65 | Опрессовка отопительной системы |  | До 15.10.2014г. | Зам. директора по АХР Басманова О.И. |  |
| МБОУ ООШ № 38 |
| 66 | Косметический ремонт всех учебных классов, школьных зданий и помещений; |  | Июнь, июль | В.Н.Немиря |  |
| 67 | Замена оконных блоков согласно плану УО (за счет финансирования из муниципального бюджета) | 6 шт. | Июль, август | В.Н.Немиря |  |
| 68 | Капитальный ремонт зала для приема пищи учащимися (проведена устная договоренность об оказании благотворительной помощи по выполнению данного вида работ с Л.А.Арачч.) | 1 ед. | Июль, август | В.Н.Немиря |  |
| 69 | Капитальный ремонт шиферной кровли на новом и старом здании школы ( за счёт финансирования из муниципального бюджета); | 2 ед. |  | В.Н.Немиря |  |
| 70 | Проверка газовых котлов и отопительной системы в новом здании, старом здании школы и мастерской с спортзалом; |  | Июль, август | В.Н.Немиря |  |
| 71 | Проверка дымоходов и работы газоанализаторов в газовых котельных; |  | июль | В.Н.Немиря |  |
| 72 | Проведение очередного обучения операторов котельных | 4 чел. | Июль | В.Н.Немиря |  |
| 73 | Утепление дверных и оконных проёмов. |  | август | В.Н.Немиря |  |
| МБДОУ д/с о/в №37 |
| 74 | Установка металлопластиковых окон на прачку | 20 кв.м. | июнь | Е.И.Шапран |  |
| 75 | Проведение текущего ремонта здания д/с (побелка, покраска цоколя, дверей) | 120кв.м. | август | Е.И.Шапран |  |
| 76 | Ремонт игрового оборудования | 30кв.м. | Июль | Е.И.Шапран |  |
| 77 | Ремонт полов на верандах | 35кв.м. | август | Е.И.Шапран |  |
| Детская школа искусств |
| 78 | Штукатурка крыльца |  | 20.08.2014 | С.А.Зосим |  |
| 79 | Покраска оконных блоков |  | 21.08.2014 | С.А.Зосим |  |
| 80 | Замена оконных блоков (4штуки при наличии финансирования) |  | 21.08.2014 | С.А.Зосим |  |
| МКУК ДК «Кировский» |
| 81 | Заключить договоры и провести проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие тяги и отсутствия засорения. | 6,0 | Август | Директор клуба Октябрь «Кр.г.-2»,КР.г.-1,СК Погорелово СК. Погорелово |  |
| 82 | Техническое обслуживание АПС в зданиях клубов «Кировский», «Беликов», «Погорелово», «Красноармейский городок 1», Красноармейский городок 2» | 64,8 | ежемесячно | Директор клуба Заведующие СК |  |
| 83 | Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию газового оборудования | 6,0 | 09.10.2014 | Директор клуба |  |
| 84 | Ремонт кабинета директора (обои, шпатлевка) | 3,0. | август | Директор клуба |  |
| 85 | Приобретение одежды сцены | 100,0 | август | Директор клуба |  |
| 86 | Косметический ремонт культорганизаторской | 3,0. | июнь | Директор клуба |  |
| 87 | Ревизия и опрессовка теплосети ДК «Кировский» | 2,5. | Июль | Директор клуба |  |
| 88 | Замена окна второй этаж на новое пластиковое |  | 16.09.2014 | Директор клуба |  |
| 89 | Косметический ремонт хореографической студии | 0,4 | Июнь | Директор клуба |  |
| 90 | Ремонт кровли ДК «Кировский» (укрепить рубероид у парапетов), т.к. протекает крыша на стыке зала и киноаппаратной | 4,5 | август | Директор клуба |  |
| 91 | Побелка туалета | 0,3 | Апрель- сентябрь | Директор клуба |  |
| 92 | Обработка изоляционным материалом (битум) цоколя зданий ДК и туалета | 0,25 | май | Директор клуба |  |
| 100 | Побелка бордюров, деревьев |  | май | Директор клуба |  |
| 101 | Озеленение клумб |  | май | Директор клуба |  |
| 102 | Покраска рекламной тумбы | 80,0м2 |  | Директор клуба |  |
| 103 | СК Беликов |  |  |  |  |
| 104 | Побелка здания снаружи | 0,9 | апрель | Зав. клубом |  |
| 105 | Ремонт цоколя | 1,9 | апрель | Зав. клубом |  |
| 106 | Штукатурка стен подсобки | 0,6 | апрель | Зав. клубом |  |
| 107 | Сделать стяжку пола подсобки |  | май | Зав. клубом |  |
| 108 | Побелка потолка, стен, двери подсобки | 0,15 | май | Зав. клубом |  |
| 109 | Штукатурка стен зрительного зала | 1,0 | май | Зав. клубом |  |
| 110 | Покраска стен зрительного зала | 1,35 | март | Зав. клубом |  |
| 111 | Покраска панелей в библиотеке |  | апрель | Зав. клубом |  |
| 112 | Шпаклевка потолка и стен в библиотеке | 0,25 | апрель | Зав. клубом |  |
| 113 | Покраска передней части сцены |  | апрель | библиотекарь |  |
| 114 | Замена стеклопакета двери при входе на почту |  | август | Зав. клубом |  |
| 115 | Побелка фасада здания | 2,6 | апрель | Зав. клубом |  |
| 116 | Ремонт цоколя (штукатурка и обработка цоколя битумом) | 1,3 | 70 п\м апрель | Зав. клубом |  |
| 117 | Побелка деревьев, столбов |  | апрель | Зав. клубом |  |
| 118 | Озеленение клумб |  |  |  |  |
| 119 | СК Красноармейский городок-1 |  |  |  |  |
| 120 | Побелка деревьев, столбов |  | апрель | Зав. клубом |  |
| 121 | Ремонт потолка сцены (профессиональный) | 0,25 | сентябрь | Зав. клубом |  |
| 122 | Покраска навеса над крыльцом ( косметический) | 0,3 | май | Зав. клубом |  |
| 123 | Побелка стен фасада (шпатлёвка) | 0,28 | май | Зав. клубом |  |
| 124 | Покраска дверей внутри библиотеки, покраска окон. | 0,12 | май | Зав. клубом |  |
| 125 | Покраска цоколя здания битумом. | 0,9 | апрель | Зав. клубом |  |
| 126 | Покраска панелей в зале клуба | 0,1 | май | Зав. клубом |  |
| 127 | Ремонт дымоотвода (замазка щелей), цемент 20 цемент. |  | октябрь | Зав. клубом |  |
| 128 | Замена крыши |  | октябрь | Зав. клубом |  |
| 129 | Ремонт зрительного зала (шпаклевка и побелка) (профессиональная) |  | май | Зав. клубом |  |
| 130 | Обновить краской доску объявлений |  | май | Зав. клубом |  |
| 131 | Покраска кафедры в библиотеке (коричневая краска – 3 кг.) |  | май | Зав. библиотекой |  |
| 132 | Ремонт котельной, побелка, шпатлёвка. |  | июнь | Зав. клубом |  |
| 133 | Покраска туалета, побелка внутри |  | май | Зав. клубом |  |
| 134 | Озеленение клумб |  |  | Зав. клубом |  |
|  | СК Красноармейский городок-2 |  |  |  |  |
| 135 | Обновить краской доску объявлений |  |  | Зав. клубом |  |
| 136 | Побелка здания клуба | 0,4 | май | Зав. клубом |  |
| 137 | Обработка цоколя здания изоляционным материалом (битумом) | 0,3 | май | Зав. клубом |  |
| 138 | Ремонт потолка в котельной |  | май | Зав. клубом |  |
| 139 | Замена крыши |  | сентябрь | Зав. клубом |  |
| 140 | Побелка деревьев, столбов |  | апрель | Зав. клубом |  |
| 141 | Озеленение клумб |  | апрель | Зав. клубом |  |

Специалист по взаимодействию с Советом депутатов                                                                                                                      А.А.Дудка