| СОГЛАСОВАНО: Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах ______________________ С.А.Осмоловский «___» ___________ 2026г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «Жилкомплеск» _________________В.Н.Савченко Глава Кировского сельского поселения Славянского района _________________Е.Н. Капуста |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2026-2030 гг. на территории Кировского сельского поселения

|  | Мероприятия повышения качества питьевой воды, населенный пункт | Объемы финансирования, млн.руб./г.г. |  |  |  |  | Источник финансирования | Цель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Установка блочно-модульной станции по очистке воды на водозаборе х. Галицын мощностью до 30м3\час |  |  | 17,0 |  |  | До 10% финансирование из местного бюджета (муниципальное образование). До 90% краевой бюджет в рамках Инвестиционных программ | приведение качества питьевой воды до гигиенических значений по показателям: фторид- ион |
| 2 | Установка блочно-модульной станции по очистке воды на арт.скважине №4150 х. Беликов мощностью до 25м3\час |  |  |  | 12,8 |  | До 10% финансирование из местного бюджета (муниципальное образование). До 90% краевой бюджет в рамках Инвестиционных программ | приведение качества питьевой воды до гигиенических значений по показателям: фторид- ион |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети в х. Беликов и в с. Погорелово 29,098 км. | 51,4 |  |  |  |  | До 10% финансирование из местного бюджета (муниципальное образование). До 90% краевой бюджет в рамках Инвестиционных программ | Организация бесперебойной подачи воды |
| 4 | Ремонт водоснабжения в х. Красноармейский городок 6,410 км |  | 19,7 |  |  |  | До 10% финансирование из местного бюджета (муниципальное образование). До 90% краевой бюджет в рамках | Организация бесперебойной подачи воды |
| 5 | Установка блочно-модульной станции по очистке воды на арт.скважине №7418 мощностью до 25м3\час х. Красноармейский городок |  |  |  |  | 13,0 | До 10% финансирование из местного бюджета (муниципальное образование). До 90% краевой бюджет в рамках Инвестиционных программ | приведение качества питьевой воды до гигиенических значений по показателям: фторид- ион |

Исполнитель Н.В. Головко (91124)